Допустимые уровни радиационного загрязнения поверхностей помещений рабочих комнат и находящихся в них оборудования

| Объект загрязнения | Бета-активные нуклиды |
| --- | --- |
| Неповрежденная кожа, полотенца, внутренняя поверхность средств индивидуальной защиты. | 200 |
| Основная спецодежда, внутренняя поверхность дополнительных средств индивидуальной защиты, наружная поверхность спец обуви. | 2000 |
| Поверхности помещений постоянного прибывания персонала и находящегося в них оборудования. | 2000 |
| Поверхности помещений периодического пребывания персонала и находящегося в них оборудования. | 10000 |