Таблица 2.1.

| Нормируемые величины | Пределы доз |  |
| --- | --- | --- |
|  | Персонал (группа А)** | Население |
| Эффективная доза | 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 м Зв в год | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более % мЗв в год |
| Эквивалентная доза в год в хрусталике | 150 мЗв | 15 мЗв |
| Коже | 500 мЗв | 50 мЗв |
| Кистях и стопах | 500 мЗв | 50 мЗв |

** Основные пределы доз, как и все остальные ДУ облучения персонала группы «Б», равный 1/4  значений для персонала группы «А».

Таблица 2.2.

| Радио- нуклид | Период полурас- пада | Группа радиа-цион-ной опас- ности | Вид и энергия излученияМэВ | Предельное годовое поступление с воздухом (ПГП) Перс., Бк/год | Допустимая средне годовая объемная активность в воздухе (ДОА) Перс., Бк/м3 | Минимально значимая удельная активность в помещении или на рабочем месте, (МЗУА), Бк/г | Минимально значимая активность в помещении или на рабочем месте, (МЗА), Бк | Толщина слоя полного ослабления β - излучения |  | Значение дозовых коэффициентов при поступлении радионуклидов в организм людей с водой Ɛ МЗВ/Бк | Уровень вмешательства по содержанию отдельных радионуклидов в питьевой воде (УВ) Бк/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Слой воздуха м. | Слой орг- стекла мм. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3Н | 12,34 лет | Г | β-18,6∙10-3 | 1,1∙109 | 4,4∙105 | 1,0∙106 | 1,0∙109 | 5,0·10-3 | 8,0·10-3 | 1,8·10-8 | 7600 |
| 32Р | 14,3 сут. | Б | β-1,709 | 2,5∙107 | 1,0∙104 | 1,0∙103 | 1,0∙105 | 5,86 | 9,18 | 2,4·10-6 | 57 |
| 125I | 60,0 сут. | В | β-0,035 | 3,8∙106 | 1,5∙103 | 1,0∙103 | 1,0∙106 | - | - | 1,5·10-5 | 9,1 |